## Sheet1
DAFTAR INVENTARISASI LABORATORIUM SISTEM TENAGA LISTRIK DAN TEKNIK ELEKTRONIKA
NO | ALAT LABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO | MEREK/UKURAN ALAT | UNIT
1 | Ampermeter Analog | CR52 Direct TAB | 1
2 | Volmeter analog | CR65 TAB | 1
3 | Multimeter | Heles YX-360TRD | 1
4 | Resistor tetap | 1/4 W | 5
5 | Resistor tetap | 1/2 W | 5
6 | Resistor tetap | 1 W | 5
7 | Kabel penghubung | jepit buaya | 15
8 | kabel penghubung Dc jumper | Banana 60 cm | 15
9 | tang | Tekiro | 1
10 | pemotong kabel | Krisbow | 1
11 | pinset | Anatomi | 1
12 | jangka sorong | varnier caliper | 1
13 | papan breadboard | GL12-840 lubang | 1
14 | resistor variabel | RV09 | 5
15 | Catu Daya | KAL 60/5A | 1
16 | Catu Daya | Yihua 305D-I DC | 1
17 | Dioda penyearah | dioda Rectifier | 5
18 | Dioda zener | 2.7 V | 5
19 | dioda zener | 3.6 V | 5
20 | dioda zener | 5.1V | 5
21 | dioda laser | 5V 650nm | 5
22 | dioda foto | 5mm | 5
23 | kapasitor elektrolit | 1000uF 16 Volt | 5
24 | kapasitor variabel | 222uF 10V | 5
25 | osciloscop | Instek GOS-630FC 30MHz | 1
26
27 | Generator Frekuensi | Aditeg Afg 8215 | 1
28 | wave generator rigor | DG1022 | 1
29
30 | LDR | 5mm | 5
31 | Thermistor | NTC-5D-15 | 5
32 |  | Trimpot | 5
33 | trimpot | Trimpot | 5
34 | trimpot | Trimpot | 5
35 | Trimpot | Trimpot | 5
36 | Potensiometer | 1K | 5
37 | Potensiometer | 2K | 5
38 | Potensiometer | 5K | 5
39 | Potensiometer | 10K | 5
40
41 | trafo | CT dan Non CT | 5
42 | coil IF | 101 | 5
43 | Transistor bipolar | d1913 npn | 5
44 | FET | 2SK3569 | 5
45 | Integrated circuit (IC) | IC TDA 2050 | 5
46 | LED | 10 PCS | 5
47 | solder | 60 watt paket set lengkap | 1
NO | ALAT LABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO | MEREK/UKURAN ALAT | UNIT
1 | Dioda | 1 Ampere | 5
2 | Dioda | 2 Ampere | 5
3 | Dinamo |  | 3
4 | Arduino Uno R3 Starter |  | 1
5 | Dioda | 3 Ampere | 5
6 | Arduino |  | 1
7 | Baterai |  | 1 Pcs
8 | Kabel Socket |  | 2
9 | NPN Bipolar Transistor |  | 4
| Ligth depiden Reistor |  | 4
| Thermistor |  | 4
| Potensio |  | 8
| MOSFET |  | 5
| Clamp Meter |  | 1
FASILITAS LAINNYA
| Meja Praktikan |  | 1 set